CT安全操作流程

一、掌握本院飞利浦BrillianceCT 16及GE 宝石CT机器的性能、规格、特点和各部件的使用及注意事项，熟悉机器的使用限度及其使用规格表。

二  、严格遵守操作规则，正确熟练操作，以保证机器使用安全。

- 在使用前，闭合外电源总开关。

- 按通机器电源，预热球管。

- 当天检测机器工作环境，如温度、湿度、空调状况。

- 仔细阅读会诊单内容，认真核对患者姓名、年龄、性别，了解患者病史，明确扫描部位和检查目的。

- 扫描前，去掉一切影响扫描产生伪影的物质。

- 工作结束，根据关机前步骤操作，前后切断机器电源和外电源，将机器恢复到原始状态。